燃油、燃气锅炉调查表

填表人：                                            日期：     年     月     日

| 一、项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用户企业所有制性质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否供生活热水： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用户企业是否盈利： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否享受政府补贴： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供热面积： |  |  |  |  |  |  | 建筑物总高 |  |  |  |
|  | 供暖季时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每采暖季每平米油/气耗量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供暖费缴费率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用户在未来1-3年有何更新或升级锅炉系统的计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃料供应方式：（外包或自主采购） |  |  |  |  |  |  |  | 天然气表 |  |  |
|  | 供热站运行是否外包： |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |
|  | 联系人及电话： | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 用户需求&要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、锅炉概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）锅炉本体 |  |  | 类型一： |  |  | 类型二： |  |  |  | 类型三： |  |
| 1. | 锅炉类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 负荷类型（蒸汽/热水）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 锅炉容量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 锅炉厂家： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 锅炉型号（详细）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 台 数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 运行台数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 每台年运行时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 运行时出水温度范围： |  |  |  |  | 压力： MPa |  |  |  | ℃~ ℃ |  |
| 10. | 运行时回水温度范围： |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃~ ℃ |  |
| （二）负荷、换热情况 补水方式 □人工补水 □自动补水 每天补水量 （吨）补水参考依据 蒸汽锅炉：开始补水高度 mm 停止补水高度 mm 热水锅炉：开始补水压力 MPa 停止补水压力 MPa 蒸汽锅炉：分汽缸蒸汽支路： 路 分汽缸压力 本体压力 夏季：蒸汽最大流量支路 蒸汽最大流量支路用途 日均耗 冬季：蒸汽最大流量支路 蒸汽最大流量支路用途 日均耗 夏季：蒸汽最小流量支路 蒸汽最小流量支路用途 日均耗 冬季：蒸汽最小流量支路 蒸汽最小流量支路用途 日均耗 夏季：蒸汽最大运行压力 蒸汽最小运行压力 冬季：蒸汽最大运行压力 蒸汽最小运行压力 运行时长每天 每年 热水锅炉：锅炉并联运行台数： 并联运行时本体最高温度 单机运行时本体最高温度 并联运行时设定温度 单机运行时设定温度 并联运行时大小火停火转换频率：小火到大火 分钟 大火到小火 分钟 大火到停火 分钟 运行时长每天 每年 供热方式：□直供 □换热（换热站数量： 个，换热器形式 ，一次侧阀门开度 % 二次侧阀门开度 %） 启动换热时间： 调换规律依据 一次泵 台 运行 台 功率 kW 流量 m³/h 泵前压力 MPa 泵后压力 MPa 二次泵 台 运行 台 功率 kW 流量 m³/h 泵前压力 MPa 泵后压力 MPa 如是蒸汽锅炉：汽包液位的控制方式 □单冲量 □双冲量 □三冲量 蒸汽压力 □MPa□公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）锅炉及辅机设备采取过什么节能措施？ □给水泵变频 □一次循环泵变频 □二次循环泵变频 □气候补偿 □分时控制 □其他（请注明： ） 变频调控方式： 调控依据 变频厂家 型号 功率 （四）加装过哪些传感器及测量仪表？ □本体温度 □炉膛负压 □含氧量 □烟气温度 □室外温度 □室外照度 □风力传感器 □一次出水温度 □一次回水温度 □二次出水温度 □二次回水温度 如是蒸汽锅炉：每台炉是否有单独的蒸汽压力表：□否 □是 每台炉是否有单独的蒸汽流量表：□否 □是 如是热水锅炉：每台炉是否有独立的热计量表：□否 □是 目前采用那种能耗计量方式： （五）控制情况 1. 锅炉的调节模式？ □人工起停调节 启动时间或条件： 停止时间或条件： □大小火调节 转大火时间或条件： 转小火时间或条件： □比例式调节 转火时间或条件： 转火时间或条件： 锅炉与循环泵的控制关系：□联控 □无关 原系统锅炉状态指示：大火 小火 低水位 高水位 超地水位 低压 超压 低温 高温 运行 故障 燃烧 低气压 熄火故障 - 供热服务质量控制及运营模式？ 控制目标是□一次出水温度 □一次回水温度 □二次出水温度 □二次回水温度 （请选择一个最主要的因素） 出回水温度传感器类型：□热电阻 □热电偶 □其他（请注明：） 量程范围： ℃~ ℃ 查看传感器标签 安装用户末端温度计量：□否 □是 所监测温度的允许波动范围 □ ±1度 □±2度 □更高 所监测压力的允许波动范围 每天是否分时段调整出回水温度？□否 □是 3. 有没有DCS或其它自动控制系统？如有，写明厂家和型号。 4. 有哪些自动系统，已投入运行的自动系统是哪些？ - DCS系统投用时间？是否在维保期？维保厂家及联系方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、能耗情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 初、末寒平均每天耗油/气量（吨或m³）： |  |  |  | 热水锅炉 蒸汽锅炉 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 严寒平均每天耗油/气量（吨或m³）： |  |  |  | 热水锅炉 蒸汽锅炉 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 年总油、气耗量（吨或/m³）： |  |  |  | 去年调查3台炉耗气量： 今年调查3台炉耗气量： |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 燃油/气平均价格（元/吨或元/m³）： |  |  |  | 热水锅炉 元 蒸汽锅炉 元 |  |  |  |  |  |  |
| 请提供一下资料：1.锅炉房布局（锅炉、换热器及一次泵的位置图）。2.锅炉控制系统图纸。3.一二次水管路系统图。4. 7月份和12月份的运行日志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |